### УРАЛПРИБОРКОМПЛЕКТ

### Прайс-лист на продукцию "МЕТЕР"  с 01.01.2010

Манометры показывающие деформационные

| Тип ДМ 02-V-100 (манометр электроконтактный) Иполнение IP 54, материал: сталь, с хромированным покрытием Диаметр корпуса Резьба подключения Класс точности Ряд пределов кгс/ см2 или бар Цена руб., без НДС 100 М20х1,5 или G1/2 1,5 0…0,6;1;1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 1350 100 М20х1,5 или G1/2 1,5 0…60;100;160;250;400, 600, 1000 1430 |  |
| --- | --- |
| Тип ДМ 02 (общетехнический манометр) Корпус стальной крашенный (черный), механизм латунный. Приборное стекло, штуцер радиальный (вниз). Температура измеряемой среды до +160°С (для Ø 63мм +120°С) |  |
| Диаметр корпуса | Резьба подключения | Класс точности | Ряд пределов кгс/см2 или бар | Цена руб., без НДС |
| 50 сварочники | М12х1,5 | 4 (2,5) | 0..10; 0..25; 0..250; 0..4; 0..40; 0..160; 0..6 | 90 |
| 63 | М12х1,5 или G1/4 | 2,5 | -1…0; -1…1,5; -1…5; -1…9; -1…15; -1…24 | 100 |
| 63 | М12х1,5 или G1/4 | 2,5 | 0…0,6;1;1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 | 100 |
| 63 | М12х1,5 или G1/4 | 2,5 | 0…60;100;160;250;400, 600, 1000 | 120 |
| 100 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | -1…0; -1…1,5; -1…5; -1…9; -1…15; -1…24 | 212 |
| 100 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | 0…0,6; 1;1,6; 2,5;4; 6;10;16; 25;40 | 212 |
| 100 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | 0…60;100;160;250;400, 600, 1000 | 258 |
| 160 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | -1..0;-1..0,6;-1..1,5;0..0,6;1;1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16;25;40 | 262 |
| 160 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | 0…60;100;160;250;400,600,1000 | 296 |
| Тип ДМ 15 (общетехнический манометр, осевое исполнение) Исполнение аналогичное ДМ02. Осевой (штуцер сзади по центру). Температура измеряемой среды до +120°С. |  |
| Диаметр корпуса | Резьба подключения | Класс точности | Ряд пределов кгс/см2 или бар. | Цена руб., без НДС |
| 63 | М12х1,5 или G1/4 | 2,5 | -1..0; 0…1; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25;40 | 106 |
| 63 | М12х1,5 или G1/4 | 2,5 | 0…100; 250 | 130 |
| 100 | G1/4 | 1,5 | 0…1; 6; 10, 16 | 242 |
| Тип ДМ 93 (гидрозаполненный корпус – виброустойчивый) Корпус из нержавеющей стали, механизм латунный IP65. Приборное стекло. Заполнение корпуса глицерином, штуцер радиальный (вниз) или осевой (сзади по центру для Ø63 и со смещением вниз для Ø100). Температура измеряемой среды до +60°С. |  |
| Диаметр корпуса | Резьба подключения | Класс точности | Ряд пределов кгс/см2 или бар. | Цена руб., без НДС |
| 63 | М12х1,5 или G1/4 | 1.5 (2.5) | -1..0;-1..1,5;-1..5;-1..5;-1..9; -1..15;-1..24;0..1;1,6;2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 | 345 |
| 63 | М12х1,5 или G1/4 | 1.5 (2.5) | 0…60;100;160; 250, 400 | 385 |
| 63 | М12х1,5 или G1/4 | 1.5 (2.5) | 0…600, 1000 | 560 |
| 100 | М20х1,5 или G1/2 | 1.0 (1.5) | -1..0;-1..1,5;-1..5;-1..5;-1..9; -1..15;-1..24;0..1;1,6;2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 | 550 |
| 100 | М20х1,5 или G1/2 | 1.0 (1.5) | 0…60;100;160; 250, 400,600, 1000 | 720 |
| 160 | М20х1,5 или G1/2 | 1.0 (1.5) |

-1..0;-1..1,5;-1..5;-1..5;-1..9;

| -1..15;-1..24;0..1;1,6;2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40, 60;100;160; 250, 400,600, 1000 | 1144 |
| --- | --- |
| Тип ДМ 90 (нержавеющая сталь, с возможностью гидрозаполнения) Корпус и механизм из нержавеющей стали IP65. Приборное стекло. Штуцер радиальный (вниз) или осевой (сзади по центру для Ø63 и со смещением вниз для Ø100). Температура измеряемой среды до +160°С. Пригоден для гидрозаполнения. |  |
| Диаметр корпуса | Резьба подключения | Класс точности | Ряд пределов кгс/см2 или бар. | Цена руб., без НДС |  |
| 63 | G¼, М12х1,5 | 1.5 | -1..0;-1..1,5;-1..5;-1..5;-1..9; -1..15;-1..24;0..1;1,6;2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 | 440 |  |
| 63 | G¼, М12х1,5 | 1.5 | 60;100;160;250;400 | 450 |  |
| 63 | G¼ и М12х1,5 | 1.5 | 600;1000 | 670 |  |
| 100 | G½ и М20х1,5 | 1.0 (1.5) | -1..0;-1..1,5;-1..5;-1..5;-1..9; -1..15;-1..24;0..1;1,6;2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 | 800 |  |
| 100 | G½ и М20х1,5 | 1.0 | 60;100;160;250;400 | 920 |  |
| 100 | G½ и М20х1,5 | 1.0 | 600;1000 | 1280 |  |

Кран трехходовой латунный для манометров(Италия) PN16, темп. 150 грд. цена-160 руб+НДС

Комплектующие к приборам для измерения давления и температуры

| Наименование продукции | Цена руб., без НДС |
| --- | --- |
| Переходник для манометров М20х1,5- G½ (G½-М20х1,5) | 85 |
| Накидная гайка М20х1,5+ниппель (вварной) Накидная гайка (сталь) НСН-14/М20х1,5+ниппель(вварной) | 85 125 |
| Адаптер вварной для термометра G1/2 внутр. ( диаметр 28 мм, длина 27 мм, сталь.) Демпферная трубка, латунь/ сталь | 85 300 |

Напоромеры с мембранной коробкой

Тип НМ 96 (манометры для газовых сред низкого давления)

Диаметр корпуса 100 мм.

Корпус из нержавеющей стали, механизм латунный. Приборное стекло, штуцер радиальный (вниз), резьба М20х1,5 (G1/2).

Температура измеряемой среды до +90°С. Пылевлагозащита по классу IP54. Класс точности 1,5. Температура окружающей среды -30…+60ºС.

Тип НМ 06 (манометры для газовых сред низкого давления)

Диаметр корпуса 63 мм.

Корпус стальной крашенный(черный), механизм латунный. Пластиковое стекло, штуцер радиальный (вниз),резьбаМ12х1,5 (G1/4).

Температура измеряемой среды до +90°С. Пылевлагозащита по классу IP40. Класс точности 2,5. Температура окружающей среды -30…+60ºС.

| Модель/ Диаметр корпуса | Резьба подключения | Класс точности | Ряд пределов кПа или мбар. | Цена руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НМ 06/ 63 | М12х1,5 или G1/4 | 2,5 | 0…25; 40; 60; 100; 160; 250; 400 мбар. 0…2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа. | 700 |
| НМ 96/ 100 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 |  | 1345 |

###### Под заказ данный тип приборов выполняется в исполнении тягомер / тягонапоромер (вакуумметр / мановакуумметр термометр)

Государственная поверка манометров выполняется по требованию заказчика за дополнительную оплату.

Межповерочный интервал 2года.

Термометры  биметаллические

###### Тип ТБ-1(общетехнический термометр)

Приборы предназначены для применения в системах отопления и водоснабжения  и различных областях промышленности.

Корпус из алюминия, шток латунный. Поликарбонатное стекло, шток осевой (назад). Съёмная латунная термогильза (резьба G1/2 внешняя) в комплекте с термометром. Подстроечный винт в торце штока. Под заказ возможна поставка с термогильзами из других материалов и с другими резьбами.

| Термометры | Класс точности | Цена руб., без НДС |
| --- | --- | --- |
| Диаметр корпуса 63 мм, диапазон температуры 0-60°С, 0-120°С, 0-160°С, длина штока 40 мм | 2,5 | 165 |
| Диаметр корпуса 63 мм, диапазон температуры -30+50°С, 0-60°С, 0-120°С, 0-160°С, длина штока 60 мм | 2,5 | 175 |
| Диаметр корпуса 63 мм, диапазон температуры -20+80°С, 0-120°С, 0-160°С, длина штока 80 мм | 2,5 | 185 |
| Диаметр корпуса 63 мм, диапазон температуры 0-120°С, 0-160°С, длина штока 100 мм | 2,5 | 200 |
| Диаметр корпуса 80 мм, диапазон температуры -30+50°С, 0-60°С, 0-120°С, 0-160°С, 0-200°С, длина штока 40 мм | 2,5 (1,5) | 200 |
| Диаметр корпуса 80 мм, диапазон температуры -30+50°С, 0-60°С, 0-120°С, 0-160°С, 0-200°С, длина штока 60 мм | 2,5 (1,5) | 210 |
| Диаметр корпуса 80 мм, диапазон температуры 0-120°С, 0-160°С, длина штока 80 мм | 2,5 (1,5) | 220 |
| Диаметр корпуса 80 мм, диапазон температуры -30+50°С, 0-120°С, 0-160°С, 0-200°С, длина штока 100 мм | 2,5 (1,5) | 230 |
| Диаметр корпуса 80 мм, диапазон температуры 0-120°С, 0-160°С, 0-200°С, длина штока 160 мм | 2,5 (1,5) | 255 |
| Диаметр корпуса 80 мм, диапазон температуры 0-120°С, 0-160°С, длина штока 200 мм | 2,5 (1,5) | 300 |
| Диаметр корпуса 100 мм, диапазон температуры 0-120°С, 0-160°С, длина штока 40 мм | 2,5 (1,5) | 210 |
| Диаметр корпуса 100 мм, диапазон температуры -30+50°С, 0-60°С, 0-120°С, 0-160°С, 0-200°С, длина штока 60 мм | 2,5 (1,5) | 220 |
| Диаметр корпуса 100 мм, диапазон температуры 0-120°С, 0-160°С, длина штока 80 мм | 2,5 (1,5) | 230 |
| Диаметр корпуса 100 мм, диапазон температуры -30+50°С, 0-60°С, 0-120°С, 0-160°С, 0-200°С, длина штока 100 мм | 2,5 (1,5) | 255 |
| Диаметр корпуса 100 мм, диапазон температуры 0-120°С, 0-160°С, длина штока 160 мм | 2,5 (1,5) | 275 |
| Диаметр корпуса 100 мм, диапазон температуры 0-120°С, 0-160°С, длина штока 200 мм | 2,5 (1,5) | 330 |

А также ООО «УралПриборКомплект» осуществляет поставку:

Манометры показывающие и электроконтактные: МП4-Уф, МП 2005 Сг, МП 2010Сг, МПТИ, МО, МТИ

Напоромеры. тягонапоромеры, тягомеры: ТНМП-52, НМП-52

Термометры технические прямые/угловые жидкостные/ртутные: ТТЖ, ТЛ-1,ТН-1, ТТ, СП

Термометры биметаллические осевые и радиальные: ТБ-1, ТБ-1Р, ТБ-2Р, ТБП, БТ

Термометры электроконтактные: ТГП-100-М1, ТКП-100-М1, ТГП-100Эк-М1, ТКП 60/3М

Регуляторы температуры, измерители-регуляторы: РТ-ДО, ТУДЭ-1/12, 2ТРМ-0, ТРМ-1, ТРМ-32, УКТ-38

Преобразователи давления: МЕТРАН, Сапфир, МиДА, КРТ, ДН, ДНТ

Устройство очистки воды: АМО-25, АМО-100, ЭХЗ-Экран, MWS

Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов: СТМ-10,СТМ-30, СГГ-6, СОУ-1, АНКАТ,

СЗ-1-1Г(ГТ), СЗ-1-2Г, СЗ-2-2Д

Датчики уровня и уровнемеры: САУ-М6,РОС-101, РОС-301, РОС-400-8, РМ-51

Электромагнитные клапаны: 15кч835р(НО), 15кч888р(СВМ)

Клапаны предохранительные запорные: КПЗ-100, ПЗК-150, ПКВ-50, ПКВ-200, ПКН-200

Клапаны регулирующие: 25ч914нж, 25ч940нж,25ч945п

Реле давления, разности давления, реле вакуума: ДН, ДТ, ДНТ, ДРД, ДЕМ 102, ДЕМ 105

Регуляторы давления и расхода УРРД-М, РДНК, РДБК, ДЕМ 202

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1 цифровая (СН4) DN 15-150 мм

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 цифровая (СО)(СО+СН4)

DN 15-150 мм

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3 цифровая с диспетчеризацией

котельной (система с ПД) DN 20-150 мм

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК цифровая без клапана

Клапана Запорные Газовые Электромагнитные: КЗЭУГ, КЗГЭМ-У, КЗГЭИ-УИ, КПЭГ

Термозапорные клапана КТЗ муфта/фланец Ду 15-200мм

Весы промышленные электронные, крановые подвесные: ДПУ, KB, СAS, ВСК

Насосное оборудование: Wilo, Grundfos

450044 РБ, г. Уфа, ул. Новочеркасская, 9 оф.1

(347) 294-71-06 , тел/факс: (347) 260-42-87, 264-51-04,  МИХАИЛ

E-mail: upk_ufa@mail.ru